## Arkusz1
	Politechnika Warszawska					Nazwa Przedmiotu obejmującego Laboratorium
	Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
	i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
	ZSIP
	Studia stacjonarne/niestacjonarne
	Kierunek					Ćwiczenie nr 2.2
	Grupa					Pomiary elektromagnetycze w polu
						przemiennym
		Nazwisko i Imię			Zespół
	1.	Pułtorak Adam				Data	Godz.	Ocena
	2.	Piotr Heinzelman				6/21/2023 23:52
	3.						Dzień

			1. POMIARY W PODSTAWOWYM UKŁADZIE POŁĄCZEŃ
				Z APARATEM EPSTEINA przy f = 50Hz

			AE - aparat Epsteina

	1.1. Wyznaczenie charakrerystyk charakterystyk: Bmax (Hsk), Bmax (Hmax) i Pżc (Hsk) przy R=0

		Właściwe dane aparatu Epsteina:

		Z1=Z2 =		700		.	Hsk =I1skZ1 / l

		m =		0.5837	kg	Źle	Bmax = E2 / 4,44Z2sfkr

		g=		7.65	g/cm3	Źle	Bmax = E2 / 4kkZ2sfkr

		l=		94	cm	.	kk = 1,11 U2 / U3

	stała watomierza cp =				W/VA	Źle	Pżc= PW -E22/ Rw
	(Nie wpisywać)
		s =		0.6768	cm2	Źle

	kr = 1,02 dla Bmax = 1T, kr = 1,025 dla Bmax = 1,5T;						Rw = 200kΩ

			.		Złe dane		.
	Wartości stałe: f =		50.00	Hz, kr =	1.02	Rw =	200	kW
	I1sk	U2 sk	U3 mes	Pw	kk	Hsk	Bmax	Pżc	I1max	Hmax
	A	V	V	W		A/m	T	W	mA	A/m
	0.0042555	1.19	1.17	0.003082	1.13	3	0.11	0.00	5.993	4.1951
	0.007176	2.43	2.432	0.01167	1.11	5	0.23	0.01	10.04	7.028
	0.01087	4.4	4.38	0.035	1.12	8	0.41	0.03	15.09	10.563
	0.023	11.99	11.96	0.236	1.11	17	1.12	0.24	29.96	20.972
	0.0289	14.45	14.437	0.346	1.11	22	1.34	0.34	39.81	27.867
	0.0367	16.13	16.11	0.443	1.11	27	1.50	0.44	60.89	42.623
	0.04908	17.104	17.07	0.5348	1.11	37	1.59	0.53	99.9	69.93
	0.059	17.533	17.51	0.589	1.11	44	1.63	0.59	132.61	92.827
	0.073	17.89	17.84	0.644	1.11	54	1.66	0.64	178	124.6
	0.086	18.18	18.12	0.707	1.11	64	1.69	0.71	230	161
	0.096	18.28	18.22	0.72	1.11	71	1.70	0.72	260	182
	0.104	18.38	18.31	0.737	1.11	77	1.71	0.74	290	203

Bmax = f(Hsk) / Hsk [A/m] / Bmax [ T ]										Pżc [W] = f(Bmax) / B max [ T ] / W

		Charakterystyka Bmax (Hmax)

		1.2. Wyznaczenie strat mocy przy Bmax = 1T i Bmax =1,5T oraz 1,7T przy R=0

		Obliczyć E2 przyjmując: kr =1,02 dla Bmax=1T i kr = 1,025 dla Bmax=1,5T oraz 1,7T

				E2 (Bmax=1T) =		V	Źle

				E2 (Bmax=1,5T) =		V	Źle
			E2 (Bmax = 1,7T) =			V
								Złe dane
	Wartości stałe: f =			Hz,	s[m2] =		m(kg) =

	Bmax	kr	U2	U3	kk	Pw	Pżc	Pżc
	T		V	V	-	W	W	W/kg
	1	1.020			0.00		0.00	0.00
	1.5	1.025			0.00		0.00	0.00
	1.7	1.025			0.00		0.00	0.00

		1.3. Wyznaczenie dynamicznej pętli histerezy B (H) metodą oscylograficzną
			przy założeniu Bmax = ……. T

		kr =1,0….. , RH =1 ……... Ω, R =200 Ω

		E2 (Bmax = 1,65…….. T) = ………………………………………………….......….. V

		Stałe wejść oscyloskopu: 1/SX = …….... [mV/cm] 1/SY = ……..... [mV/cm]

		Współrzędne punktów:			aHmax = …………… cm aBmax = ………….. cm
					aHc = …………… cm aBr = ………….. cm
		Współczynnik skali KH = ……………………………………..……..… [(A/m)/cm]

		Współczynnik skali KB= ……………………………….…………………... [T/cm]

		Punkty charakterystyczne pętli histerezy przy Bmax = ……... T

		Hmax = …………………………………...…………………….…………….. A/m

		Hc = …………………………………………….………..……………………….…….. A/m

		Br = …………………………………..………………...……...………..…..……….…. T

		2. BADANIA W UKŁADZIE POŁĄCZEŃ APARATU EPSTEINA
			Z KOMPUTEROWYM SYSTEMEM POMIAROWYM
			przy wykorzystaniu programu EMAG

	Dane próbki ramowej:

	Współczynnik D = 50 (uwzglęnić przed pomiarem lub po uzyskaniu obrazu pętli histerezy)

## Arkusz2
1.1. Wyznaczenie charakrerystyk charakterystyk: Bmax (Hsk), Bmax (Hmax) i Pżc (Hsk) przy R=0

	Właściwe dane aparatu Epsteina:

	Z1=Z2 =		700		.	Hsk =I1skZ1 / l

	m =		0.5837	kg	Źle	Bmax = E2 / 4,44Z2sfkr

	g=		7.65	g/cm3	Źle	Bmax = E2 / 4kkZ2sfkr

	l=		94	cm	.	kk = 1,11 U2 / U3

stała watomierza cp =				W/VA	Źle	Pżc= PW -E22/ Rw
(Nie wpisywać)
	s =		0.6768	cm2	Źle	SzerBlachy=30mm – szerokość pasków blachy
					WysBlachy = 8•0,282 mm = 2,256 mm
kr = 1,02 dla Bmax = 1T, kr = 1,025 dla Bmax = 1,5T;					S = 30*2,256		67.68	mm2

Wartości stałe:		f = 50Hz		Kr = 1,022		Rw = 200kΩ		Pm=Pw*Zm/m*Zp=Pw/m

I1sk	U2 sk	U3 mes	Pw	kk	Hsk	Bmax	Pżc	I1max	Hmax	Pm
A	V	V	W		A/m	T	W	mA	A/m
0.0042555	1.19	1.17	0.003082	1.12897435897436	3.16898936170213	0.110709452009365	0.0030749195	5.993	4.1951	0.005280109645366
0.007176	2.43	2.432	0.01167	1.10908717105263	5.34382978723404	0.226070561666181	0.0116404755	10.04	7.028	0.019993147164639
0.01087	4.4	4.38	0.035	1.11506849315069	8.09468085106383	0.409345872975802	0.0349032	15.09	10.563	0.059962309405517
0.023	11.99	11.96	0.236	1.11278428093646	17.1276595744681	1.11546750385906	0.2352811995	29.96	20.972	0.404317286277197
0.0289	14.45	14.437	0.346	1.11099951513472	21.5212765957447	1.34432906011371	0.3449559875	39.81	27.867	0.592770258694535
0.0367	16.13	16.11	0.443	1.11137802607076	27.3297872340426	1.50062475706811	0.4416991155	60.89	42.623	0.758951516189824
0.04908	17.104	17.07	0.5348	1.11221089630931	36.5489361702128	1.59123904804048	0.53333726592	99.9	69.93	0.916224087716293
0.059	17.533	17.51	0.589	1.11145802398629	43.936170212766	1.63115027065562	0.587462969555	132.61	92.827	1.00908000685284
0.073	17.89	17.84	0.644	1.11311098654709	54.3617021276596	1.66436310625843	0.6423997395	178	124.6	1.1033064930615
0.086	18.18	18.12	0.707	1.11367549668874	64.0425531914894	1.69134272061365	0.705347438	230	161	1.21123864999143
0.096	18.28	18.22	0.72	1.11365532381998	71.4893617021277	1.70064603590856	0.718329208	260	182	1.23351036491348
0.104	18.38	18.31	0.737	1.11424358274167	77.4468085106383	1.70994935120346	0.735310878	290	203	1.26263491519616
Pżc [W] = f(Bmax) / B max [ T ] / W

## Sheet3
I1sk	U2 sk	U3 mes	Pw	kk	Hsk	Bmax	Pżc	I1max	Hmax	Pm
A	V	V	W		A/m	T	W	mA	A/m
0.0042555	1.19	1.17	0.003082	1.12897435897436	3.16898936170213	0.110709452009365	0.0030749195	5.993	4.1951	5.66943248532289E-05
0.007176	2.43	2.432	0.01167	1.10908717105263	5.34382978723404	0.226070561666181	0.0116404755	10.04	7.028	0.000214673189824
0.01087	4.4	4.38	0.035	1.11506849315069	8.09468085106383	0.409345872975802	0.0349032	15.09	10.563	0.000643835616438
0.023	11.99	11.96	0.236	1.11278428093646	17.1276595744681	1.11546750385906	0.2352811995	29.96	20.972	0.004341291585127
0.0289	14.45	14.437	0.346	1.11099951513472	21.5212765957447	1.34432906011371	0.3449559875	39.81	27.867	0.006364774951076
0.0367	16.13	16.11	0.443	1.11137802607076	27.3297872340426	1.50062475706811	0.4416991155	60.89	42.623	0.008149119373777
0.04908	17.104	17.07	0.5348	1.11221089630931	36.5489361702128	1.59123904804048	0.53333726592	99.9	69.93	0.009837808219178
0.059	17.533	17.51	0.589	1.11145802398629	43.936170212766	1.63115027065562	0.587462969555	132.61	92.827	0.010834833659491
0.073	17.89	17.84	0.644	1.11311098654709	54.3617021276596	1.66436310625843	0.6423997395	178	124.6	0.011846575342466
0.086	18.18	18.12	0.707	1.11367549668874	64.0425531914894	1.69134272061365	0.705347438	230	161	0.013005479452055
0.096	18.28	18.22	0.72	1.11365532381998	71.4893617021277	1.70064603590856	0.718329208	260	182	0.013244618395303
0.104	18.38	18.31	0.737	1.11424358274167	77.4468085106383	1.70994935120346	0.735310878	290	203	0.013557338551859